窗口模块设计文档

- 窗口结构

目录依赖关系图

USER_UI的目录依赖关系图:

key_manage是按键管理模块

mem_maage是存储管理模块

CS99XX是上层系统数据结构模块

UI目录依赖关系图

warning_win警告窗口，此窗口是提供给其他窗口来使用的

test_win测试窗口

sys_win系统管理窗口

sys_time_win系统时间管理窗口

step_par_win步骤参数管理窗口

result_win结果管理窗口

restore_setting_win恢复出厂设置窗口

password_win密码管理窗口

main_win主窗口

key_menu_win按键管理窗口

file_win文件管理窗口

env_par_win环境参数管理窗口

所有以上窗口均对UI_COM产生依赖，窗口的创建接口均向上注册到UI_COM中(接口声名);

UI_COM的目录依赖关系图

注:USER_UI是所有界面的存放目录

SER_UI的目录

UI_COM窗口公共文件目录

UI窗口文件目录

fonts字体目录

image图片目录

UI_COM目录文件

com_ui_info.c			窗口公共接口定义

com_ui_info.h			窗口公共接口声名

com_edit_api_c		编辑控件操作的接口定义

com_edit_api.h		编辑控件操作的接口声名

key_server.c			按键服务函数接口定义，按键服务任务

key_server.h			按键服务任务对外提供的接口声名

UI目录下子目录

env_par_win		环境参数窗口

file_win			文件窗口

key_menu_win	按键菜单窗口

main_win			主窗口

password_win		密码管理窗口

restore_setting_win	恢复出厂设置窗口

result_win			结果管理窗口

self_check_win	自检窗口

start_win			启动窗口

step_par_win		步骤参数管理窗口

sys_time_win		系统时间设置窗口

sys_win			系统管理窗口

test_win			测试窗口

warning_win		警告提示窗口

界面模块依赖两个任务：1.emwin管理任务2.按键服务任务

1.emwin管理任务在main_win文件中的main_ui_enter函数

2.按键服务任务

界面模块建立在三大结构体之上：

- 用户窗口

MYUSER_WINDOW_T

- 文本对象

TEXT_ELE_T

- 编辑对象

EDIT_ELE_T

用户窗口结构说明

struct MYUSER_WINDOW{

uint8_t *win_name[LANGUAGE_NUM];///<窗口名称

USER_CALLBACK call_back_fun;///<回调函数

void (*init_key_fun)(WM_HMEM);///<窗口配套的按键更新函数

ELE_POOL_INF text;///<文本控件索引池

ELE_POOL_INF edit;///<编辑控件索引池

ELE_POOL_INF com;///<公共文本控件索引池

AUTO_LAYOUT_POOL auto_layout;///<自动布局信息

WIDGET_POS_SIZE_T **pos_size_pool;///<窗口的位置尺寸池

WIDGET_POS_SIZE_T pos_size;///<窗口的位置尺寸

WM_HMEM	handle;///< 窗口句柄

CS_LIST w_list;///< 窗口链表

};

成员说明：

win_name 窗口名称字符串数组，数组长度是系统所支持的语言个数 LANGUAGE_NUM

call_back_fun 窗口回调函数，由用户实现回调函数并用回调函数来初始化这个成员变量

init_key_fun 初始化按键信息的函数，由用户针对不同的窗口来实现各自的按键初始化函数

test 窗口中所有的私有文本控件信息池;如果为空表示窗口中没有私有的文本对象

edit 窗口中所有的私有编辑控件信息池;如果为空表示窗口中没有私有的编辑对象

com 窗口中所有的公共文本控件信息池;如果为空表示窗口中没有用到公共的文本对象

auto_layout 自动布局结构信息;这个成员可以为空NULL，表示不使用自动布局

pos_size_pool 窗口的位置尺寸信息池;针对不同尺寸的屏幕特意设计的;如果为空表示程序员要手动对pos_size成员进行初始化

pos_size 窗口的位置尺寸信息;可能的初始化途径有：

1.当提供了pos_size_pool信息后，程序会自动的进行初始化;

2.当pos_size_pool为空时表示程序在其他地方人为进行了初始化操作;

handle 窗口句柄;此句柄在窗口被创建时，由窗口回调函数进行初始化;当窗口被删除时窗口句柄会被清0;

文本结构说明

typedef struct TEST_UI_ELE{

uint8_t *text[LANGUAGE_NUM];///< 内容

CS_INDEX index;///<索引

UI_ELE_DISPLAY_INFO_T dis_info;///<显示信息

WM_HMEM	 handle;///< 句柄

CS_LIST list;///< 文本链表

}TEXT_ELE_T;

成员说明:

text 文本内容数组;数组元素个数由系统所支持的语言个数来决定;

index 文本对象在文本对象池中的索引值;设计索引值的目的是要实现窗口中对象的查找，以及初始化配置文本对象表，只有在配置表中有的文本对象索引值，才会被创建出来;

dis_info 显示信息结构用来控制文本对象的所有显示相关信息

typedef struct UI_ELE_DISPLAY_INFO{

uint16_t base_x;///< x基坐标(像素)

uint16_t base_y;///<y基坐标(像素)

WIDGET_POS_SIZE_T pos_size;///<窗口的位置尺寸

uint8_t max_len;///< 最大长度

const GUI_FONT * font;//字体

GUI_COLOR	font_color;///<字体颜色

GUI_COLOR	back_color;///<背景颜色

int align;///< 对齐方式

}UI_ELE_DISPLAY_INFO_T;

结构成员说明

base_x x基坐标;文本对象采用了基坐标+偏移坐标的方法来进行配置

base_y y基坐标文本对象采用了基坐标+偏移坐标的方法来进行配置

pos_size 文本对象的位置尺寸信息

位置尺寸信息结构定义

typedef struct{

uint16_t x;///<x坐标(像素)

uint16_t y;///<y坐标(像素)

uint16_t width;///<宽(像素)

uint16_t height;///<高(像素)

}WIDGET_POS_SIZE_T;

x  x相对坐标位置

y  y相对坐标位置

width 宽度

height 高度

max_len 文本的最大长度

font 字体

font_color 字体颜色

back_color 背景颜色

align 对齐方式

handle 文本控件句柄当文本被创建时被初始化，当文本对象被删除时文本对象句柄会被清0;

list 文本对象的链表;窗口中所有的文本对象都是通过链表来维护管理的;

编辑对象结构

struct EDIT_ELE_T_{

uint8_t *name[LANGUAGE_NUM];///< 名称

CS_INDEX index;///< 通过枚举索引

uint8_t *value[10];///< 默认值

/* 数据 */

struct{

void *data;///< 数据指针

uint8_t bytes;///< 字节数

}data;

/* 资源 */

struct{

void *table;///< 资源表

uint8_t size;///< 资源表的条数

void *user_data;///<用户数据

uint8_t user_data_size;///<用户数据个数

void *table_2[LANGUAGE_NUM];///< 可包含不同语言的资源

}resource;

/* 类型 */

struct{

ELE_TYPE type;///< 对象类型

}type;

/* 格式 */

struct{

uint8_t dec;///< 小数点位数

uint8_t lon;///< 数据显示长度,如果是浮点数包含小数点，必须小于10

UNIT_T unit;///< 单位

}format;

/* 范围 */

struct{

uint32_t high;///< 上限

uint32_t low;///< 下限

uint8_t *notice[LANGUAGE_NUM];///< 提示信息包含中英文

void (*check_value_validity)(EDIT_ELE_T*,uint32_t*);///<检查数据的正确性

void (*provided_dis_range_fun)(EDIT_ELE_T*);///<提供的显示range的函数

}range;

/* 按键信息 包含系统键 菜单键 键盘服务函数 */

struct{

void (*fun_sys_key)(WM_HMEM);///< 方向键信息更新函数

void (*fun_menu_key)(WM_HMEM);//菜单键更新函数

void (*fun_key)(uint32_t);///< 设置该变量的键盘服务函数

}key_inf;

EDIT_ELE_DISPLAY_INF dis;///<显示相关的配置信息

uint8_t num;///<显示页中的编号0-n

uint8_t total;///<所在页总共的编辑控件个数

uint8_t page;///<所在的页编号1-n

CS_LIST e_list;///< 编辑控件链表

};

编辑对象结构是一个比较复杂的结构：

一个编辑对象由三部分组成：编辑对象名称(文本)、编辑控件(可编辑控件编辑框、下拉框)、单位(文本)

name 编辑对象的名称数组;元素个数由系统所支持的语言个数决定;

index 枚举索引通过索引值可以从编辑对象池中查找到编辑对象的实体;同时在窗口编辑对象配置表中出现的索引值其编辑对象才会被创建出来;

value		编辑控件的默认值;基本无用

data 	编辑对象所邦定的变量数据信息

resource 资源信息信息 当编辑控件是一个下拉框时会用到

table 资源表指针;通常被初始化为指向一个一维字符串数组如const uint8_t *work_mode_pool[2]={"N","G"};

size 表示资源表中资源个数;如上例中work_mode_poo 资源个数是2可以用ARRAY_SIZE(work_mode_poo)计算出

user_data 用户数据表设计它是为了解决下拉框中的第一个元素表示的可能与在下拉标签顺序不对应;

例：一个仪器型号被配置为DCW,IR两个测试模式,table指向的资源表是{“DCW”,”IR”};那么DCW是下拉框的第一个标签，IR是下拉框的第二个标签;在程序中DCW表示的数值是2，IR是3;为了使DCW与2关联，IR与3关联,设计了user_data指向一个数组flag[2]={2,3};可以这样解释;通过size成员变量知道了测试模式的个数，通过下标0-size-1依次访问所有的资源表信息(table中)和对应的数值信息在user_data中;

user_data_size 用户数值信息表中元素的个数，通常等于size成员变量

table_2 可包含不同语言的资源表数组，数组元素个数由系统支持的语言个数决定;类比table的使用过程发现多是与系统语言无关如”N”,”G”,”DCW”,”IR”全是英文字符;当出现有的下拉框根据不同的系统语言会有中英文两种字符时需要使用这个资源表。

例如：在设置一些开关型变量时用到const uint8_t *sw_str[2][2]={{“开启”,”关闭”},{“ON”,”OFF”}};

注：table和table_2到底那个起作用？当table和table_2中不为空的那个起作用，如果两个都不为空，那么tabl_2起作用

type 类型标明编辑对象是编辑框或下拉框

type 文本类(不再使用)、数字编辑框类、字符串编辑框类、下拉框类

ELE_TEXT,///< 文本

ELE_EDIT_NUM,///< 数字编辑框

ELE_EDIT_STR,///< 字符串编辑框

ELE_DROPDOWN,///< 下拉选择框

format编辑对象的显示格式，针对数字编辑框专门设计的如设置电压时格式为:5.000kV

dec 小数点个数;例：5.000kV其dec值为3

lon 总长度包含小数点;例：5.000kV其lon值为5

unit 单位索引值;例:5.000kV其unit值为VOL_U_kV

单位的索引枚举如下:

typedef enum{

NULL_U_NULL,///<无单位

TIM_U_s,///<秒

VOL_U_mV,///<mV

VOL_U_V,///< V

VOL_U_kV,///< kV

CUR_U_uA,///< uA

CUR_U_mA,///< mA

CUR_U_A,///< A

RES_U_mOHM,///< mOhm

RES_U_OHM,///< ohm

RES_U_MOHM,///< Mohm

RES_U_GOHM,///< Gohm

CAP_U_pF,///< pF

CAP_U_nF,///< nF

CAP_U_uF,///< uF

FREQ_U_Hz,///< Hz

U_PER_CENT,///< (%)

}UNIT_T;

range 参数的范围管理

high 参数上限值

low 参数下限值

notice 提示信息的字符串数组，数组元素个数由系统所支持的语言个数决定;

check_value_validity 函数指针;这个函数指针有两种用途。对于普通参数不需要进行特殊处理的就将这个函数指针赋空。

- 是为那些不能用简单的上下限来描述其范围的参数如（测试时间范围是0，0.3-999.9s）.

- 设置这个参数与其他参数相关联的要进行调整。如设置下限值时，他与上限值相关联，设置上限时又会影响到下限的设置值。

provided_dis_range_fun 函数指针是提供给一些特殊需求下来显示参数的范围提示信息的;

例如:测试时间的设置他就比较特殊。格式是0,0.3-999.9s;就需要提供一个这样的函数来专门处理。

对于那些普通的使用上下限就可以描述清楚的参数就不使用这个函数指针就赋空

key_inf 提供键盘信息的结构;设置参数时用需要键盘进行配合。当编辑控件被选为当前的编辑对象时就会用这个结构信息进行按键的初始化

fun_sys_key 系统按键信息初始化函数指针;包含：码盘左、右，上、下、左、右键，U/LOCK,OFFSET,ENTER,EXIT,SHIFT键和组合按键如F1+KEY_0,F1+KEY_1等

fun_menu_key 菜单键信息初始化函数指针;针对菜单键F0,F1,F2,F3,F4,F5,F6

fun_key 数字键盘的扫描函数初始化指针;针对不同的输入场景进行配置：

如设置文件名时用：keyboard_fun_str

设置数值型参数时用：keyboard_fun_num

设置密码时用: keyboard_fun_pwd

设置测试端口时用: keyboard_test_port

dis 与显示相关的配置信息

显示相关结构定义

typedef struct{

CONFIGURABLE_PROPERTY name;///< 名称

CONFIGURABLE_PROPERTY edit;///< 编辑

CONFIGURABLE_PROPERTY unit;///< 单位

uint16_t x;///< 所在窗口的 x 坐标

uint16_t y;///< 所在窗口的 x 坐标

}EDIT_ELE_DISPLAY_INF;

name 名称的显示配置信息

edit 编辑控件的显示配置信息

uint 单位的显示配置信息

x 所在窗口的横坐标（像素）

y 所在窗口的纵坐标(像素)

配置信息结构定义

typedef struct{

uint16_t width;///<宽

uint16_t height;///<高

const GUI_FONT *font;///<字体

GUI_COLOR font_color;///<字体颜色

GUI_COLOR back_color;///<背景颜色

int align;///<对齐方式

uint32_t max_len;///<最大长度

WM_HMEM handle;///<句柄

}CONFIGURABLE_PROPERTY;

width 控件宽度(像素)

height 控件高度(像素)

font 字体

font_color 字体颜色

back_color 背景颜色

align 对齐方式

max_len 最大长度

heandle 控件句柄

num 在当前页中的编号0-n

total 当前页中总共用的编辑对象个数

page 所在的页编号1-n

e_list 编辑对象链表;本界面模块中所有的编辑控件都是通过链表进行维护管理的。